Задание на электроснабжение

1 Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

| Электроприемник | Uн, B | Обозначение | Кол-во | Категория электроснаб-жения | Руст (ед.), кВт | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервный источник питания | 1 ~ 50 Гц, 220B | UG1 | 1 | III | 0,065 | см. лист 5, 1 этаж, Пост охраны |
| Резервный источник питания | 1 ~ 50 Гц, 220B | UG2 | 1 | III | 0,065 | см. лист 6, 2 этаж, Пом. 208 |
| Резервный источник питания | 1 ~ 50 Гц, 220B | UG3 | 1 | III | 0,065 | см. лист 6, 2 этаж, Пом. 212 |
| Стойка системы речевого оповещения | 1 ~ 50 Гц, 220B | SR1 | 1 | III | 6,0 | см. лист 5, 1 этаж, Пост охраны |

2 Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

4 Размещение оборудования уточнить при монтаже.