| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения пожарный | SONAR SPM-B10050-DW |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Адресная метка на 4 линии | АМ-4-R3 |  | ООО «КБ Пожарной | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Автоматики» |  |  |  |  |
|  | Адресный релейный модуль | РМ-4-R3 |  | ООО «КБ Пожарной | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Автоматики» |  |  |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-103W |  | ООО «Сонар» | шт. | 57 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 6Вт | SWS-106W |  | ООО «Сонар» | шт. | 8 |  |  |
|  | Звуковая колонна, 10Вт | SСS-810 |  | ООО «Сонар» | шт. | 9 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонная консоль | SONAR SRM-7010 |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Бокс резервного питания | SPM-Box |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кожух для настенного моноблока | SPM-Cover |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 40 Ач | PTK-BATTERY 12-40 |  | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 2 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | КПСнг(А)-FRHF |  | ООО «ТехноЛайт» | м | 20 |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | КПСнг(А)-FRHF |  | ООО «ТехноЛайт» | м | 1000 |  |  |
|  | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 25 мм | ТГТ СЗ 25 мм с зондом | 710-003 | ООО «ТехноЛайт» | м | 450 |  |  |
|  | с зондом (75м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный держатель ДМОУ | Держатель ДМОУ-1К | 840-001 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 1050 |  |  |
|  | Кабель-канал ПВХ 40х25, двойной замок, белый |  | 507-001 | ООО «ТехноЛайт» | м | 550 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 25-26мм |  | 850-007 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 1950 |  |  |
|  | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-005 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 6000 |  |  |
|  | Саморез 3,5х35мм |  | 860-003 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 6000 |  |  |
|  | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 |  | 103972 | ООО «ТехноЛайт» | м | 15 |  |  |