| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения пожарный | ППУ SONAR |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | адресный | SPM-В20085-AW |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт микрофонный СОУЭ | SONAR SRM-7020 |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Бокс резервного питания | SPM-Box |  | ООО «Сонар» | шт. | 2 |  |  |
|  | Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | Sonar SPM-Cover |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-103W |  | ООО «Сонар» | шт. | 198 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 8 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 40 Ач | PTK-BATTERY 12-40 |  | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки категории 5е для СКС | U/UTP Cat5e PVCLS |  | ООО«ТехноЛайт» | м | 10 |  |  |
|  | ParLan | нг(A)-FRLSLTx 4х2х0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель монтажный, сеч. 1x2x1,5 мм2 | КПСнг(А)-FRLSLTx |  | ООО«ТехноЛайт» | м | 1200 |  |  |
|  | Кабель-канал белый ПВХ 40х16 |  | 504-001 | ООО«ТехноЛайт» | м | 1000 |  |  |
|  | Универсальный держатель ДМОУ | Держатель ДМОУ-1К | 840-001 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 2600 |  |  |
|  | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 25 мм | ТГТ СЗ 25 мм с зондом | 710-002 | ООО«ТехноЛайт» | м | 200 |  |  |
|  | с зондом (100м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 25-26мм |  | 850-007 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 550 |  |  |
|  | Саморез 3,5х32мм |  | 860-003 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 5750 |  |  |
|  | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-005 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 5750 |  |  |
|  | Трехметровая гладкая труба Ø 50мм | ТГЛ СЗ ПВХ 50 мм (3м) | 712-006 | ООО«ТехноЛайт» | м | 20 |  |  |
|  | Резистор, 120 Ом | С1-4, 0,25 Вт,5% |  |  | шт. | 1 |  |  |