| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-103W |  | ООО «Сонар» | шт. | 81 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-110W |  | ООО «Сонар» | шт. | 6 |  |  |
|  | Потолочный громкоговоритель, 3Вт | SСS-106 |  | ООО «Сонар» | шт. | 44 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 14 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 24/1,5 исп. 2x7 –Р БР |  | ООО «КБ Пожарной | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Автоматики» |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | PTK-BATTERY 12-7 |  | ООО«Пожтехкабель» | шт. | 6 |  |  |
|  | Кабели для систем передачи данных, сигнализации, | КПСВВнг(А)-LSLTx |  | ООО«Пожтехкабель» | м | 1700 |  |  |
|  | управления сеч. 1x2x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 |  |  | ООО "ТПД Паритет" | м | 120 |  |  |
|  | Кабель-канал белый ПВХ 25х16 |  |  | ООО«Пожтехкабель» | м | 1200 |  |  |
|  | Кабель-канал белый ПВХ 40х16 |  |  | ООО«Пожтехкабель» | м | 110 |  |  |
|  | Коробка ответвительная низковольтная | КРН-4/1 |  | ООО«Пожтехкабель» | шт. | 150 |  |  |
|  | Стойка оповещение SR1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения | SPM-B10050-DR |  | ООО «Сонар» | шт. | 5 |  |  |
|  | Микрофонный пульт с селектором на 20 зон | SRM-7020C |  | ООО «Сонар» | шт. | 3 |  |  |
|  | Конвертер DAP-IP | SNCA-8002 |  | ООО «Сонар» | шт. | 8 |  |  |
|  | Коммутатор на 16 портов | Sonar SNA-1600 (Калибр+) |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок зарядки аккумулятора | SBC-3250 |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Силовой блок распределения питания по стойке оповещения | RDIP-125А |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | на 7 выходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок розеток, 16А | RD-8 (pwc) |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | PTK-BATTERY 12-40 |  | ООО«Пожтехкабель» | шт. | 10 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | PTK-BATTERY 12-26 |  | ООО«Пожтехкабель» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф напольный, стеклянная дверь, 42U | ЦМО ШТК-М-42.6.6 |  | ПК «ЦМО» | шт. | 1 |  |  |
|  |  | -1ААА |  |  |  |  |  |  |
|  | Фальшпанель, 3U | SBP-003 (AMADA) |  | ООО «Сонар» | шт. | 3 |  |  |
|  | Фальшпанель, 2U | SBP-002 (AMADA) |  | ООО «Сонар» | шт. | 5 |  |  |
|  | Фальшпанель, 1U | SBP-001 (AMADA) |  | ООО «Сонар» | шт. | 6 |  |  |
|  | Комплект для настройки системы | CableKit 42U |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект | КМ-2-50 |  | ПК «ЦМО» | шт. | 4 |  |  |
|  | Полка усиленная (1U) | RPS-2100 (AMADA) |  | ООО «Сонар» | шт. | 5 |  |  |
|  | Панель вентиляторов | REM (R-FAN-3T) |  | ООО «Сонар» | шт. | 2 |  |  |