| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения пожарный | Sonar SPM-B10050-AW |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Бокс резервного питания | Sonar SPM-Box |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Защитный кожух | Sonar SPM-Cover |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой “ВЫХОД” | ОПОП 1-8 |  | ООО «КБ Пожарной | шт. | 56 |  |  |
|  |  |  |  | Автоматики» |  |  |  |  |
|  | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой | Гром-12КПС |  | ИП Раченков А.В. | шт. | 15 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-103W |  | ООО «Сонар» | шт. | 123 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 7 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 40 Ач | PTK-BATTERY 12-40 |  | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 2 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | КПСнг(А)-FRLSLTx |  | ООО«ТехноЛайт» | м | 2100 |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | КПСнг(А)-FRLSLTx |  | ООО«ТехноЛайт» | м | 2000 |  |  |
|  | Кабель-канал белый ПВХ 25х16 |  | 504-001 | ООО«ТехноЛайт» | м | 4000 |  |  |
|  | Универсальный держатель ДМОУ | Держатель ДМОУ-1К-М | 840-003 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 12000 |  |  |
|  | Труба гладкая самозатухающая ПВХ Ø 32 |  | 712-004 | ООО«ТехноЛайт» | м | 50 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 31-32мм |  | 850-008 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 150 |  |  |
|  | Саморез 3,5х35мм |  | 860-003 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 25000 |  |  |
|  | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-005 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 25000 |  |  |
|  | Коробка монтажная металлическая КМОМ (2к х 2,5 мм) | КМОМ 75х75х37 IP31 | 070-024 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 16 |  |  |